## Blad1
Beschikbare toestellen in FFW
| Naam v/h toestel | Waarvoor wordt het toestel gebruikt? | Vakgr | Labo | Lokaalnummer
1 | SynaptG2Si (Waters) (massa spectrometer) | Proteomics | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
2 | TripleTOF 5600 (Sciex) (massa spectrometer) | Proteomics | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
3 | Nano Acquity UPLC (Waters) | 2D nanoLC | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
4 | NanoLC (Eksigent) | 2D nanoLC | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
5 | Ultrasoon bad (Branson 2510) | Soniceren | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
6 | Centrifuge Sartoiurs 1-15P | Centrifugeren van eppendorf cupjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
7 | Vortex | Vortexen van stalen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.008
8 | PCR toestel GeneAmp PCR system 9700 (Applied Biosystems) | PCR-toestel | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.004
9 | ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) | Capillaire gelelektroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.004
10 | CO2 Incubator (Binder) | Celkweek op 5% CO2 | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
11 | CO2 Incubator + O2-regulatie (Memmert) | Celkweek op 5% CO2 & 5% O2 | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
12 | CO2 Incubator (Thermo) | Celkweek op 5% CO2 | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
13 | Microscoop (Zeiss) 2 X | Cellen bekijken, celtelling, enz. | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
14 | Microscoop Axiovert 25 (Zeiss) | Cellen bekijken (mogelijkheid tot fotograferen vd celcultuur) | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
15 | Warm waterbad (Memmert) | opwarmen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
16 | Gekoelde Centrifuge (Sigma 3-16 KL)) | centrifugeren van Falcon tubes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
17 | LAF-Kast Steril Antares (BRS) | steriel werken | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
18 | LAF-Kast Steril VBH Compact (BRS) | steriel werken | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
19 | Incubator Shaker (Innova 4230) (Edison) | Kweken van Bacteriën/ transfecties | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
20 | Gekoelde Centrifuge (Harrier 18/80) (BRS) | centrifugeren van 96 well plates / epjes en tubes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
21 | Stikstof vat - 2X | invriezen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
22 | Rotofix 32 A (Hettich) | Fixeren van cellen op microscopie-slides | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.120.005
23 | Warm water bad (Buchi) | Incubatie stalen op bep. temperatuur | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
24 | Sartorius / Arium 611 | Water purificatie systeem | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
25 | [Milli Q (Millipore) --> met lek] | Water purificatie systeem | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
26 | Gekoelde centrifuge 2-16 K (Sartorius) | Centrifugeren van eppendorfcupjes en falcon tubes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
27 | Centrifuge Galaxy Ministar (VWR) | Centrifugeren van eppendorfcupjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
28 | CentriVap Labconco met vacuumpomp (membraanpomp) van Martin Christ | Aanconcentreren / Uitdampen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
29 | 4 Vacuumpompen (1 olie (Welch) en 3 membraanpompen (Knf Laboport)) | Vacuumpompen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
30 | Vac master | Solid-phase extractie | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
31 | Sonicatie bad Transonic T 460 (Elma) | Soniceren | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
32 | Gyro rocker str9 | Othogonale shaker | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
33 | Rotary shaker | Rotary shaker | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
34 | Rotator voor epjes | Rotator voor epjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 9103100004
35 | Oven (Heraeus) | Oven | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
36 | Vortex vortex-genie 2 (Scientific Industries) | Vortexen van stalen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
37 | Verscheidene roer- en verwarmplaten |  | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
38 | Thermomixer 5436 (eppendorf) | Verwarmen/mixen van vloeistoffen in eppendorfcupjes 1,5 - 2 mL | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
39 | Thermomixer Eppendorf Comfort - 2X | Verwarmen/mixen van vloeistoffen in eppendorfcupjes 0,5 - 1,5 - 2 mL | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
40 | Cytomics FC 500 (Beckman coulter) | Flow cytometer 5 kleuren | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
41 | ÄKTA purifier(GE Healthcare) | Fractionatie en opzuivering eiwitten | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
42 | pH-meter (Hanna instruments) (+ roerplaat) | Vloeistof op juiste pH brengen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
43 | IKA T8 Ultra Turrax Disperser/homogenizer | Homogeniseren van stalen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
44 | Safire 2 Tecan | Plaatlezer - fluorescentie of absorbantie | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
45 | Protean IEF cell (Biorad) | iso-electrische focusering voor 2 D gel analyse | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
46 | Criterion cell (Biorad) - 3X Midi gels | 1 D gelelectroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
47 | Western Blotting Transblot cell (Biorad) (+1X Mini blot) | Western blotting | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
48 | Power pack 200 (BioRad) | Power supply | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
49 | Power pack 1000 (BioRad) | Power supply | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
50 | Versa Doc imaging system Model 3000 (Biorad) | imaging system met camera en UV licht | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
51 | BOLT gel electrophoresis system (Life Technologies) | 1 D gelelectroforese + Western blotting | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
52 | UV bak (Vilber Lourmat) | UV bak voor visualisatie Sypro Ruby protein staining | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
53 | LAF-kast (Cyto Baby) (CB 1204) | Steriel werken | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
54 | PCR set-up kast | Steriel werken | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
55 | UV bak (Vilber Lourmat) | UV (sterilisatie pipetten) | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
56 | Autoclaaf (Boxer Lab via BRS) | steriliseren van materiaal | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
57 | Analytische balans ABJ320 - 4NM (Kern) | Nauwkeurig afwegen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
58 | Bovenwegers - 3x (Kern & Mettler) | Afwegen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.004
59 | ABI-310 (Applied Biosystems) | capillaire gelelektroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
60 | ABI-3130XL (Applied Biosystems) | capillaire gelelektroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
61 | GeneAmp PCR System 9700 PCR-toestellen (Applied Biosystems) | amplificeren van DNA | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
62 | Tecan Genesis RSP 100/4 (Tecan) (x3) | pipetteerrobot | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
63 | LAF-kasten (Claus Dammas via TCPS) | steriel werken | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
64 | Thermomixers (Eppendorf via New Brunswick) | verwarmen/mixen van vloeistoffen in eppendorfcupjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
65 | Weegschalen (Sartorius) | nauwkeurig afwegen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
66 | pH-meter (Hanna via TCPS) | vloeistof op juiste pH brengen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
67 | Eppendorf 5417 R centrifuge (Eppendorf) | centrifugeren van eppendorfcupjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
68 | Galaxy mini microcentrifuge (VWR) | centrifugeren van PCR-cupjes | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
69 | Sigma 2-16 centrifuge (Sartorius) | centrifugeren van 96-well platen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
70 | Autoclaaf (Boxer Lab via BRS) | steriliseren van materiaal | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03100.078
71 | Medo I stereomicroscoop | Details bekijken van overtuigingsstukken en haarwortels | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | Lokaal 035 (voorverwerking in oude labo)
72 | Microscoop AxioVert 200M (Zeiss) | Fluorescentiemicroscopie/lasermicrodissectie | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.080
73 | Heat Sealer (VWR) | om PCR platen te sealen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078
74 | Agarose Gel Electrophoresis systems (Biorad) | agarose gelelectroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.082
75 | Dark Reader Transilluminator (Brunschrirg chemie) | om gels te bekijken onder UV | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.082
76 | ABI 3500xL genetic analyzer HID | capillaire gelelektroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.081
77 | Electrophoresis Power Supply EPS 601 (B352) | stroombron | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.082
78 | Magnetische roerders | Verwarmen en roeren | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078
79 | vortex | vortexen van stalen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078
80 | Memmert universele oven | drogen van geautoclaveerd materiaal | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078
81 | Kookplaten | opwarmen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078 en 91.03.100.081
82 | Warmwaterbad "GFL" | opwarmen | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 91.03.100.078
83 | Fluostar Galaxy (BMG LabTechnologies) | Plaatlezer (fluorescentie) | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 049
84 | LabChip (Caliper) | Kwaliteitsanalyse DNA / RNA (voor platen van 96 of 384 stalen) | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 049
85 | e-gel iBase (Invitrogen) | Gelelektroforese (DNA gels) | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 049
86 | Illumina MiSeq | Next generation DNA-sequencer | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 051
87 | Covaris | DNA-gecontroleerd sheeren | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 053
88 | Qubit 2.0 Fluorometer (Life Technologies) | Kwantificatie RNA / DNA / eiwitten | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 053
89 | LightCycler 96 (Roche) | qPCR toestel | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
90 | LightCycler 384 (Roche) | qPCR toestel | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
91 | Xcell SureLock Mini-cell electrophoresis system (Invitrogen) | Gel elektroforese | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
92 | BioAnalyzer 2100 (Agilent) | Kwaliteitsanalyse DNA / RNA | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
93 | Experion (BioRad) | Kwaliteitsanalyse DNA / RNA | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
94 | ABI U7000 (Life Technologies) | qPCR toestel | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 054
95 | Heraeus droogoven | Drogen van glaswerk | FW01 | Farmaceutische Biotechnologie (Deforce) | 056
85 | Rich-Mar ultrasound toestel | ultrasound behandeling om transfectie-efficiëntie bij adherente cellen te verhogen | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.02.090.086
86 | Bio-Rad gene pulser II | gen-delivery via electroporatie bij eucaryote cellen | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.02.090.086
87 | Bio-Rad power pac basic | power supply voor agarose en/of polyacrylamide gelelectroforese | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.038
97.6739 | Bio-Rad UV-transilluminator | visualisatie van ethidium bromide gekleurd of fluorescent gelabeld DNA op gels | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.038
98.6539 | AR1000N rheometer | visco-elasticiteitsmetingen | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
99.6339 | Malvern Nano ZS | dynamic light scattering en zetapotentiaalmeting | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
100.6139 | Honle UV bluepoint 2.1 | UV-puntbron | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
101.5939 | KL1500LCD stereo microscoop | stereomicroscoop | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
102.574 | Heraeus multifuge | swinging bucket centrifuge | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
103.554 | Beckman microcentrifuge 18 | microcentrifuge (epjes) | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
104.534 | Aminco Bowman 2 luminescence spectrometer | fluorescentie assays (vereist volume 1ml) | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
105.514 | Branson 2510 ultrasone cleaner | ultrasoonbad | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
106.494 | micro-osmometer model 3300 | osmolaliteitsmetingen via vriespuntsdaling | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
107.474 | Branson sonifier 250 | ultrasone homogenizer | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
108.454 | glomax luminometer | luminescentie assays | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
109.434 | eppendorf microinjectiesysteem | microinjectie van adherente cellen | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
110.4141 | Lauda capillaire viscosimeter | viscositeitsmetingen | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
111.3941 | Beckman L8-70M ultracentrifuge | ultracentrifuge (5mL tubes) | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.037
112.3741 | innova 4000 schudder | schudder bij 37°C | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.038
113.3541 | Multisizer 4 Coulter Counter | coulter counter | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.120.013
114.3341 | facscalibur | flow cytometer | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
115.3141 | centrifuge 5702RH | centrifuge swing-out bucket (15/50 mL tubes) | FW01 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.086
116.2941 | flowcytometer Beckman Coulter Cytoflex | flow cytometer | FW02 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
117.2741 | Confocal laser scanning microscope with spectral detection (Nikon C1si) | confocale microscoop | FW03 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
118.2542 | Fluorescence Correlation Spectroscopy (PicoQuant) | fcs | FW04 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
119.2342 | Swept Field Confocal microscope (Nikon LiveScan SFC) | confocale microscoop | FW05 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
120.2142 | Single Particle Tracking microscope (custom built) | single particle trafficking | FW06 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
121.1942 | Light Sheet microscope (custom built) | light sheet microscope | FW07 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
122.1742 | Microscope set-up for fotoporation (custom built) | fotoporation | FW08 | Lab Alg.Biochem. & Fysische Farmacie (Demeester/De Smedt/Braeckmans/Remaut) | 91.03.090.007
123.1542 | Lab-scale Tablet Press (Korsch EK0) | Tabletting of Powder Formulations | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
124.1342 | High-speed Tablet Press (Modul P, Courtoy) | Tabletting of Powder Formulations | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
125.1142 | Lab-scale hot-melt extruder (MiniLab, Thermo Electron Corporation) | Hot-melt extrusion of thermoplastic polymers | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 012
126.0943 | Injection Moulder (MiniJet, Haake, Thermo Electron Corporation) | Injection Moulding | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 012
127.0743 | Twin Screw Extruder (Thermo Electron Corporation) | Hot-melt extrusion of thermoplastic polymers | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
128.0543 | Co-extrusion using hot-melt extruders (Thermo Fischer) | Manufacturing of co-extruded dosage forms via hot-melt extrusion | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
129.0343 | Continuous granulation system (Consigma) | Continuous wet granulation | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
130.0143 | Fluidised Bed (Glatt, GPCG1) | Granulation/Coating/Drying | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 030
130.9943 | High Shear Mixer (Collette) | Mixing of solids | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 029
131.9743 | Spray dryer (Mobile Minor, Niro) | Spray drying of solutions/suspensions | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 021
132.9543 | Lab-scale spray drier (Buchi) | Spray drying of solutions/suspensions | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 029
133.9344 | Dome Extruder (Fuli-Paudal) | Extrusion of wetted powder mixtures | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 029
134.9144 | Mini-extruder (Caleva) | Extrusion of wetted powder mixtures | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 92 03 130 029
135.8944 | Spheronizer | Spheronizing | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 029
136.8744 | Freeze dryer | Freeze Drying of Dispersions/Solutions | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 014
137.8544 | Mill (Quadro Co-mill) | Milling of dry particles (> 1mm) | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 028
138.8344 | Ball Mill | Micronization of solid particles | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 028
139.8144 | Jetmill | Micronization of solid particles | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 93 03 130 006
140.7944 | Sinter Oven | Heating (up to 1300°C) | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 021
141.7745 | Planetary Mixer (Hobart) | Mixing of solids | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 029
142.7545 | Tumling mixer (Turbula, max. volume: 2 liter) | Mixing of solids | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 028
143.7345 | Tumling mixer (Inversina, max. volume: 20 liter) | Mixing of solids | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
144.7145 | Laser Diffractor (Malvern) | Particle Size Analysis of solid particles | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 007
145.6945 | QICPIC analyzer (Sympatec) | Size and shape of solid particles | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 030
146.6745 | Pharma test Automated Powder Analyzer | Flow Properties of Powder Formulations having good flow properties | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
147.6545 | Flow tester RST-XS | Flow Properties of Powder Formulations having poor flow properties | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
148.6345 | Sieve Tower | Sieving in different size fractions | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 028
149.6146 | Pharma test Friabilator | Friability of Solid Dosage Forms | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
150.5946 | Pharma test Disintegrator | Disintegration of Solid Dosage Forms | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
151.5746 | Pharma test Hardness Tester | Hardness of Solid Dosage Forms | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 008
152.5546 | Dissolution testing (BioDis)(VanKel, Varian) | Dissolution testing | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 041
153.5346 | Dissolution testing (Paddle, Basket)(VanKel, Varian) | Dissolution testing | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 041/042
154.5146 | Dissolution testing (flow through system, Sotax) | Dissolution testing | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet)
155.4946 | Helium Pycnometer | Porosity and Density Analysis | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 030
156.4746 | Karl Fisher (Mettler Toledo DL35) | Water Content Determination | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 032
157.4547 | Tensile Strength Bench (Lloyd) | Hardness of Solid Dosage Forms/Measurement of Adhesive Properties | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 032
158.4347 | DSC 2920 Modulated DSC | Thermal Analysis | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 033
159.4147 | Olympus SZx9 Image Analyzer | Image analysis | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 041
160.3947 | UV-VIS Spectrofotometer | UV-VIS spectrophotometry | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 041
161.3747 | HPLC + UV/VIS detector |  | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 032
162.3547 | HPLC + fluorescence detector |  | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 92 03 130 032
163.3347 | Centrifuge (Centric 322 A) | Centrifugation | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 033
164.3147 | Multicentrifuge (Goffin Meyvis) | Centrifugation | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 013
165.2948 | Conductivity meter | Conductivity Measurements of liquids | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 021
166.2748 | Room with Controlled Relative Humidity |  | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 010
167.2548 | Biohazard | Aseptic preparations | FW01 | Lab of Pharmaceutical Technology (Remon/Vervaet) | 91 03 130 013
168.2348 | Confocal microscope (Leica DMI6000 + Andor DSD2 + Okolab stage top incubator) | Microscopy (live cells, DIC and confocal fluorescence) |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest)
169.2148 | Leica 2500P upright microscope | Microscopy (polarization, fluorescence, DIC) |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest)
170.1948 | Gamry eQCM | quartz crystal microbalance |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest) | 91 03 130 041
171.1748 | BD Accuri + Flow Jo | flow cytometer |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest) | 91 03 130 032
172.1548 | Malvern Zetasizer S | dynamic light scattering |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest) | 91 03 130 041
173.1349 | Bruker Innova | Atomic force microscopy |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest)
174.1149 | Akta Purifier | Preparative gel filtration chromatography |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest)
175.0949 | Shimadzu GPC | Size exclusion chromatography |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest) | 91 03 130 032
176.0749 | Buchi B-280 | Spray drying |  | Lab of Pharmaceutical Technology (De Geest) | 91 03 130 029
177.0549 | Varian Mercury 300 NMR Spectrometer met Oxford Instruments Ltd. supergeleidende magneet, een 300 MHz NMR spectrometer. | Structuurbepaling bij lopende syntheseprogramma's. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.038
178.0349 | LCT Premier XE TOF massa spectrometer & HPLC | Snelle/accurate identificatie en confirmatie van de zowel bekende als onbekende moleculen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.058
179.0149 | Preparatieve HPLC instrument LaPrep | Preparatieve chromatografie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
179.995 | Parr-Mini Reactor,160ml/600ml, max. temp. 350°C, max. druk 200bar | Hydrogenatie, chemische reacties onder hoge druk . | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
180.975 | SuperFrac-Amersham Biosciences-Fraction Collector | Ze laat om fracties of pieken volgens nauwkeurige vereisten te verzamelen bij preparatieve scheidingen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.088
181.955 | REVELERIS® X2 Flash Chromatografie Systeem met geïntegreerde ELS/UV/UV-Vis detectie | Chromatografie. Flash cartridges bieden de mogelijkheid meer product op te zuiveren. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060 91.03.100.100
182.935 | Rotavapor R-200/205, BÜCHI met B-490 waterbad , digitaal regelbaar van 20 tot 180 °C. | Roterende verdampers voor afdampen van de solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
183.915 | Edwards - olie vacuum pomp | Voor afdampen/destilleren van hoog-kokende solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
184.895 | Büchi Glasoven - B-580 | Geschikt voor het verwijderen van residueel oplosmiddel tot een maximumtemperatuur van 300°C | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
185.875 | FTS Vriesdroger(Lyophilisateurs) | Dit proces is gebaseerd op het verschijnsel van sublimatie: het direct overgaan van vaste vorm naar damp. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
186.855 | Heidolph MR3001 Magnetische roerder met verwarming en digitale temperatuurcontrole | Roervermogen: 20 l water max. temperatuur: 350 °C Zeer sterke roermagneet | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
187.8351 | UV Cabinet, viewing box ,uv lamp dual wavelength 254nm/366nm | Uv lamp detectie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
188.8151 | CAMAG TLC Sproei Cabinet | TLC | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
189.7951 | Microwave Milestone | Chemische reacties - Hittebehandelingen met de microgolfoven | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060
190.7751 | Circulatiekoelers - ThermoFisher | Koelende rotatieverdampers of distillatiesystemen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
191.7551 | AAS (atoomabsorptie) | Perkin Elmer AAnalyst 300 Al-Ca-Mg/Zn/Pb/K-Na | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
192.7351 | Afwasmachine | Miele | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.047
193.7151 | Balans | Mettler Toledo AB204-9 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
194.6951 | Balans | Mettler Toledo 154-9 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
195.6752 | Balans | Mettler Toledo XS204 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.052
196.6552 | Balans | Mettler Toledo XS105 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.052
197.6352 | Block heater | Stuaert SBH200D | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
198.6152 | CD (circulair dichroïsme) | Jasco Circulair dichroïsme spectrometer | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
199.5952 | Centrifuge | Eppendorf 5810R | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
200.5752 | Centrifuge | Eppendorf 5417R | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
201.5552 | Centrifuge | Heraeus | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
202.5352 | CO incubator | Hera cell 150 (5% CO2, 37°C) | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
203.5153 | Cryostat | Leica CM1510S | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
204.4953 | Databridge | Tinsley LCR 6401 Databridge | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
205.4753 | Dermatome | Integra / ND Service | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
206.4553 | Desintegrator | Erweka | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.093
207.4353 | Diepvries -35°C | Dometic GmbH | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
208.4153 | Diepvries -35°C | Dometic GmbH | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.044
209.3953 | Diepvries -80°C | Thermo Scientific Revco ExF-86C ULT Upright Freezer | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
210.3753 | Dispergeerstation | IKA | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
211.3554 | Dissolutie | Varian | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
212.3354 | FDC (Franz Diffusie Cellen) | Logan Instruments 24 FDC (4x6) | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
213.3154 | GC | Perkin Elmer Clarus 600 Autosampler / Head space (Turbomatrix 16) | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
214.2954 | Handystep | Brand | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
215.2754 | HPLC | Waters Alliance / PDA / Fluorescentie | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
216.2554 | HPLC | Waters Alliance / PDA / RI | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
217.2354 | HPLC | Waters Breeze / UV | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
218.2154 | HPLC | Thermo Finnigan MAT MS (LCQ) / Waters UV | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
219.1955 | HPLC | Shimadzu / Waters UV | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
220.1755 | HPLC | Waters Alliance / UV / Fraction collector | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.052
221.1555 | Incubator shaker | Innova 4000 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
222.1355 | IR | Thermo iS10 spectrometer | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
223.1155 | Karl Fischer Titrator | Mettler Toledo Karl Fischer Titrator | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
224.0955 | Klimaatkast | Weiss Technik | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
225.0755 | Klimaatkast | Weiss Technik | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
226.0555 | Klimaatkast | Weiss Technik | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
227.0356 | Klimaatkast | Weiss Technik | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
228.0156 | Klimaatkast | Weiss Technik | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.067
228.9956 | Koelkast 4°C | Dometic GmbH | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
229.9756 | Koelkast 5°C | Dometic GmbH | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.044
230.9556 | LAF-kast | Clean-Air EF/S-5 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
231.9356 | Microscoop | Zeiss Axiostar plus | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
232.9156 | Microscoop | Zeiss Axiovert 40C | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
233.8956 | Microscoop | Zeiss Stemi 2000C / Schott KL200 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
234.8757 | Oven | Heraeus | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
235.8557 | pH-meter | Mettler Toledo S 20 SevenEasy | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
236.8357 | Polarimeter | Carl Zeiss | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
237.8157 | Positive pressure-96 processor | Waters | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
238.7957 | Refractometer | Mettler Toledo | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
239.7757 | Rotavapor | Heidolph Rotavapor Hei-VAP | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.052
240.7557 | SAM5 (Surface Acoustic Wave Biosensor) | Saw Instruments | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
241.7357 | Shaker | CAT S50 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
242.7158 | Sonificatiebad | Branson | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.047
243.6958 | SpeedVac | Thermo SPD 1010 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
244.6758 | Tabletpers | Sepcac | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
245.6558 | Thermomixer | Eppendorf comfort | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
246.6358 | Thermomixer | Eppendorf comfort | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.05
247.6158 | Titrator | Titrator | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
248.5958 | UHPLC | Waters Acquity H Class PDA / MS (QDa) | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.049
249.5758 | UHPLC | Waters Acquity H Class Bio PDA / MS (Xevo TQ-S) | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.052
250.5559 | UV/VIS (spectrofotometer) | Pharmacia Biotech | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
251.5359 | Vortex | IKA Top-Mix 3 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
252.5159 | Vortex | IKA MS3 Basic | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
253.4959 | Vortex | Apparatebau Eckli Electronic | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
254.4759 | Vortex | Apparatebau Eckli Electronic | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.050
255.4559 | Vriesdroger | Qlab Gamma 1-16 LSC | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.093
256.4359 | Warmwaterbad | VWR VWB12 | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.045
257.4159 | Watertoestel | Sartorius Arium Pro VF TOC | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.047
258.396 | Well-plaat lezer (UV) | Multiskan Ascent | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 120.028
259.376 | Zeefschudder | Tyler Rotap | FW02 | DruQuaR groep (De Spiegeleer) | 090.093
260.356 | KF Titrator | absorbtie, fluorescentie, FP en luminescentie metingen in microtiterplaten | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.030
261.336 | Dissolutiebad | opkweken biofilms | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | variabel
262.316 | Franc diffusiecellen | opkweken biofilms | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | variabel
263.296 | LC-MS | vaste fase cytometrie | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.037
264.276 | Afwasmachine | PCR toestel (thermocycler) | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.048
265.256 | Labowatertoestel | centrifugeren | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | verschillende
266.2361 | Dermatome | centrifugeren/aanconcentreren | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.046
267.2161 | Homogenisators | UV-VIS spectrofotometer (cuvetten) | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.038
268.1961 | Perkin Elmer Envision Xcite | VIS spectrofotometer (buizen) | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | variabel
269.1761 | CDC bioreactor | microscopie (incl. epifluorescentie) | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.037
270.1561 | MRD bioreactor | automatisch aflezen inhibitiezones | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.029
271.1361 | ChemScan RDI+Olympus BX40 microscoop | microtiterplaat schudder | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.030
272.1161 | MJ Research PTC-100 | real time PCR | FW02 | Farmaceutische Microbiologie (Nelis/Coenye) | 91.03.110.047
273.0961 | Verschillende types centrifuges (al dan niet gekoeld, ook voor microtiterplaten) | pH metingen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.040
274.0762 | Vacuumcentrifuge | Drogen glaswerk | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.040
275.0562 | Uvikon spectrofotometer | Drogen glaswerk | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.040
276.0362 | Spectronic Genesys 2 spectrofotometer | Opslag chemische stoffen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.040
277.0162 | Olympus BX41 microscoop | Afdampen solventen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.040
277.9962 | STS assay systeem | Afdampen solventen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.039
278.9762 | Titramax 1000 | Afdampen solventen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.039
279.9562 | BioRad CFX96 | 254 nm en 363 nm | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.039
280.9363 | Hanna pH209 pH-meter | Massa bepalen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.045
281.9163 | Memmert oven | HPLC | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.045
282.8963 | Memmert oven |  | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.045
283.8763 | Electrolux frigo | HPLC | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.045
284.8563 | Buchi B-480 rotavap | HPLC | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.045
285.8363 | Ultracentrifuge Sorvall RC-5B | Scheiding eiwit op grootte | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.043
286.8163 | Rotavapor Buchi R 114 | Gel drogen | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.043
287.7963 | UV-lamp Spectroline ENF 260C/FE | Centrifugeren | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.043
288.7764 | Waters ZMD LC-MS mass spectrometer | Opwarmen tubes | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.043
289.7564 | Breeze | Horizontaal schudden | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.043
290.7364 | Ultrasoonbad | Celkweek | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.047
291.7164 | Gradient elutie systeem met UV-en radioactiviteitsdetector | Celkweek | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.047
292.6964 | HPLC met UV- en radioactiviteitsdetector | Verzorging ziektegevoelige proefieren | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.014
293.6764 | Gel electroforesis Bio-Rad | Verblijf ziektegevoelige proefdieren | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.014
294.6564 | Gel drying system Bio-Rad | Celkweek | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.047
295.6364 | Labtop centrifuge 1 ml tubes | Celkweek | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.047
296.6165 | Heatblock Grant | Routine | FW02 | Labo Radiofarmacie (De Vos) | 91.0.100.047
297.5965 | Schudplaat | productie van 18F gemerkte radiofarmaca |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P8
298.5765 | 3 Biohazard LAF-cabinets type II | productie van 11C gemerkte radiofaramca |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P9
299.5565 | 5 Co2 incubators | productie van 68Ga gemerkte radiofarmaca |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P10
300.5365 | 1 Biohazard LAF-cabinet type II | HPLC |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P11
301.5165 | 2 isolators for athymic nude mice | residuele solventen |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P12
302.4965 | lichtmicroscoop medicus Hund | meten radioactiviteit |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P13
303.4765 | Stereomicroscoop Willovert A Hund | in samenwerking met IBA voor PET isotopenproductie |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P14
304.4566 | Microplate reader | HPLC |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P15
305.4366 | hotcel/syntheseapparatuur | pH meting solventen |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P16
306.4166 | hotcel/syntheseapparatuur | steriliteitstest |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P17
307.3966 | hotcel/syntheseapparatuur | LAL test |  | cycltron unit radiofarmacaie (De Vos) | UZGent -1P18
308.3766 | HPLC met UV- en radioactiviteitsdetector | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
309.3566 | GC met FID | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
310.3366 | dosiscalibratoren | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
311.3166 | cyclotron | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
312.2967 | HPLC met electrochemische detector en radioactivieitsdetector | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
313.2767 | pH meter | apparatuur voor small animal scanning |  | (De Vos) | UZ Gent infinity
314.2567 | incubatoren | ID-MS referentiemethodes | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.140.021
315.2367 | microplate readers | ID-MS referentiemethodes | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.140.021
316.2167 | µPET/CT | Staalvoorbereiding voor ID/MS | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.140.020
317.1967 | µSPECT/CT | Dialyse als onderdeel referentiemethode FT4 | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.140.020
318.1767 | autoradiografie | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
319.1567 | microtoom | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
320.1368 | MRI | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
321.1168 | radiotherapie voor small animal | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
322.0968 | GC/(quadrupool)MS Agilent | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
323.0768 | LC/tandem MS Waters
324.0568 | 2x isocratisch HPLC/UV Shimadzu | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
325.0368 | 2x ED Hugo Sachs Elektronics | Praktische oefeningen/Masterproef | FW02 | Labo voor Analytische Chemie (Thienpont) | 91.03.00.023
326.0168 | Lab-scale Tablet Press (Korsch EK0) | Tabletting of Powder Formulations | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
326.9968 | High-speed Tablet Press (Modul P, Courtoy) | Tabletting of Powder Formulations | FW02 | Labo PAT (De Beer)
327.9769 | Lab-scale hot-melt extruder (MiniLab, Thermo Electron Corporation) | Hot-melt extrusion of thermoplastic polymers | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 012
328.9569 | Injection Moulder (MiniJet, Haake, Thermo Electron Corporation) | Injection Moulding | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 012
329.9369 | Twin Screw Extruder (Thermo Electron Corporation) | Hot-melt extrusion of thermoplastic polymers | FW02 | Labo PAT (De Beer)
330.9169 | Co-extrusion using hot-melt extruders (Thermo Fischer) | Manufacturing of co-extruded dosage forms via hot-melt extrusion | FW02 | Labo PAT (De Beer)
331.8969 | Continuous granulation system (Consigma) | Continuous wet granulation | FW02 | Labo PAT (De Beer)
332.8769 | Fluidised Bed (Glatt, GPCG1) | Granulation/Coating/Drying | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 030
333.8569 | High Shear Mixer (Collette) | Mixing of solids | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 029
334.8369 | Spray dryer (Mobile Minor, Niro) | Spray drying of solutions/suspensions | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 021
335.817 | Lab-scale spray drier (Buchi) | Spray drying of solutions/suspensions | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 029
336.797 | Dome Extruder (Fuli-Paudal) | Extrusion of wetted powder mixtures | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 029
337.777 | Mini-extruder (Caleva) | Extrusion of wetted powder mixtures | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 92 03 130 029
338.757 | Spheronizer | Spheronizing | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 029
339.737 | Freeze dryer | Freeze Drying of Dispersions/Solutions | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 014
340.717 | Mill (Quadro Co-mill) | Milling of dry particles (> 1mm) | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 028
341.697 | Ball Mill | Micronization of solid particles | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 028
342.677 | Jetmill | Micronization of solid particles | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 93 03 130 006
343.6571 | Sinter Oven | Heating (up to 1300°C) | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 021
344.6371 | Planetary Mixer (Hobart) | Mixing of solids | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 029
345.6171 | Tumling mixer (Turbula, max. volume: 2 liter) | Mixing of solids | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 028
346.5971 | Tumling mixer (Inversina, max. volume: 20 liter) | Mixing of solids | FW02 | Labo PAT (De Beer)
347.5771 | Laser Diffractor (Malvern) | Particle Size Analysis of solid particles | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 007
348.5571 | QICPIC analyzer (Sympatec) | Size and shape of solid particles | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 030
349.5371 | Pharma test Automated Powder Analyzer | Flow Properties of Powder Formulations having good flow properties | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
350.5171 | Flow tester RST-XS | Flow Properties of Powder Formulations having poor flow properties | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
351.4972 | Sieve Tower | Sieving in different size fractions | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 028
352.4772 | Pharma test Friabilator | Friability of Solid Dosage Forms | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
353.4572 | Pharma test Disintegrator | Disintegration of Solid Dosage Forms | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
354.4372 | Pharma test Hardness Tester | Hardness of Solid Dosage Forms | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
355.4172 | Dissolution testing (BioDis)(VanKel, Varian) | Dissolution testing | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 041
356.3972 | Dissolution testing (Paddle, Basket)(VanKel, Varian) | Dissolution testing | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 041/042
357.3772 | Dissolution testing (flow through system, Sotax) | Dissolution testing | FW02 | Labo PAT (De Beer)
358.3572 | Helium Pycnometer | Porosity and Density Analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 030
359.3373 | Karl Fisher (Mettler Toledo DL35) | Water Content Determination | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 032
360.3173 | Tensile Strength Bench (Lloyd) | Hardness of Solid Dosage Forms/Measurement of Adhesive Properties | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 032
361.2973 | DSC 2920 Modulated DSC | Thermal Analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 033
362.2773 | Olympus SZx9 Image Analyzer | Image analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 041
363.2573 | UV-VIS Spectrofotometer | UV-VIS spectrophotometry | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 041
364.2373 | HPLC + UV/VIS detector |  | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 032
365.2173 | HPLC + fluorescence detector |  | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 92 03 130 032
366.1973 | Centrifuge (Centric 322 A) | Centrifugation | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 033
367.1774 | Multicentrifuge (Goffin Meyvis) | Centrifugation | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 013
368.1574 | Conductivity meter | Conductivity Measurements of liquids | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 021
369.1374 | Room with Controlled Relative Humidity |  | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 010
370.1174 | Biohazard | Aseptic preparations | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 013
371.0974 | RamanRxn1 (Kaiser) | Raman analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 040
372.0774 | Raman microscope (Kaiser) | Raman mapping | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 040
373.0574 | RamanRxn2 (Phat) (Kaiser) | Raman analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
374.0375 | FT-NIR Antaris II (Thermo) | NIR analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
375.0175 | Parsum (Malvern) | particle size analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
375.9975 | FBRM (Mettler - Toledo) | particle characterization | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
376.9775 | Flashsizer | particle size analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
377.9575 | Lyotrack (Adixen) | online moisture measurement | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 014
378.9375 | freeze-dryer GT4 (Amsco GT4) | freeze drying | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 014
379.9175 | FT-NIR Multipoint (Thermo) | NIR analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
380.8975 | FT-IR (Thermo) | IR analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 040
381.8776 | NIR (Sentronic) | NIR analysis | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
382.8576 | freeze-dryer Lyobeta 25 (Telstar) | freeze drying | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 014
383.8376 | rheometer (Thermo) | rheology | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 130 008
384.8176 | NIR chemical imaging (Specim) | NIR chemical imaging | FW02 | Labo PAT (De Beer) | 91 03 090 092
385.7976 | Varian Mercury 300 NMR Spectrometer met Oxford Instruments Ltd. supergeleidende magneet, een 300 MHz NMR spectrometer. | Structuurbepaling bij lopende syntheseprogramma's. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.038
386.7776 | LCT Premier XE TOF massa spectrometer & HPLC | Snelle/accurate identificatie en confirmatie van de zowel bekende als onbekende moleculen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.058
387.7576 | Preparatieve HPLC instrument LaPrep | Preparatieve chromatografie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
388.7376 | Parr-Mini Reactor,160ml/600ml, max. temp. 350°C, max. druk 200bar | Hydrogenatie, chemische reacties onder hoge druk . | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
389.7177 | SuperFrac-Amersham Biosciences-Fraction Collector | Ze laat om fracties of pieken volgens nauwkeurige vereisten te verzamelen bij preparatieve scheidingen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.088
390.6977 | REVELERIS® X2 Flash Chromatografie Systeem met geïntegreerde ELS/UV/UV-Vis detectie | Chromatografie. Flash cartridges bieden de mogelijkheid meer product op te zuiveren. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060 91.03.100.100
391.6777 | Rotavapor R-200/205, BÜCHI met B-490 waterbad , digitaal regelbaar van 20 tot 180 °C. | Roterende verdampers voor afdampen van de solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
392.6577 | Edwards - olie vacuum pomp | Voor afdampen/destilleren van hoog-kokende solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
393.6377 | Büchi Glasoven - B-580 | Geschikt voor het verwijderen van residueel oplosmiddel tot een maximumtemperatuur van 300°C | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
394.6177 | FTS Vriesdroger(Lyophilisateurs) | Dit proces is gebaseerd op het verschijnsel van sublimatie: het direct overgaan van vaste vorm naar damp. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
395.5977 | Heidolph MR3001 Magnetische roerder met verwarming en digitale temperatuurcontrole | Roervermogen: 20 l water max. temperatuur: 350 °C Zeer sterke roermagneet | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
396.5777 | UV Cabinet, viewing box ,uv lamp dual wavelength 254nm/366nm | Uv lamp detectie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
397.5578 | CAMAG TLC Sproei Cabinet | TLC | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
398.5378 | Microwave Milestone | Chemische reacties - Hittebehandelingen met de microgolfoven | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060
399.5178 | Circulatiekoelers - ThermoFisher | Koelende rotatieverdampers of distillatiesystemen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
400.4978 | Varian Mercury 300 NMR Spectrometer met Oxford Instruments Ltd. supergeleidende magneet, een 300 MHz NMR spectrometer. | Structuurbepaling bij lopende syntheseprogramma's. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.038
401.4778 | LCT Premier XE TOF massa spectrometer & HPLC | Snelle/accurate identificatie en confirmatie van de zowel bekende als onbekende moleculen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.058
402.4578 | Preparatieve HPLC instrument LaPrep | Preparatieve chromatografie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
403.4378 | Parr-Mini Reactor,160ml/600ml, max. temp. 350°C, max. druk 200bar | Hydrogenatie, chemische reacties onder hoge druk . | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
404.4178 | SuperFrac-Amersham Biosciences-Fraction Collector | Ze laat om fracties of pieken volgens nauwkeurige vereisten te verzamelen bij preparatieve scheidingen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.088
405.3979 | REVELERIS® X2 Flash Chromatografie Systeem met geïntegreerde ELS/UV/UV-Vis detectie | Chromatografie. Flash cartridges bieden de mogelijkheid meer product op te zuiveren. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060 91.03.100.100
406.3779 | Rotavapor R-200/205, BÜCHI met B-490 waterbad , digitaal regelbaar van 20 tot 180 °C. | Roterende verdampers voor afdampen van de solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
407.3579 | Edwards - olie vacuum pomp | Voor afdampen/destilleren van hoog-kokende solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
408.3379 | Büchi Glasoven - B-580 | Geschikt voor het verwijderen van residueel oplosmiddel tot een maximumtemperatuur van 300°C | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
409.3179 | FTS Vriesdroger(Lyophilisateurs) | Dit proces is gebaseerd op het verschijnsel van sublimatie: het direct overgaan van vaste vorm naar damp. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
410.2979 | Heidolph MR3001 Magnetische roerder met verwarming en digitale temperatuurcontrole | Roervermogen: 20 l water max. temperatuur: 350 °C Zeer sterke roermagneet | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
411.2779 | UV Cabinet, viewing box ,uv lamp dual wavelength 254nm/366nm | Uv lamp detectie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
412.2579 | CAMAG TLC Sproei Cabinet | TLC | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
413.238 | Microwave Milestone | Chemische reacties - Hittebehandelingen met de microgolfoven | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060
414.218 | Circulatiekoelers - ThermoFisher | Koelende rotatieverdampers of distillatiesystemen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
415.198 | Varian Mercury 300 NMR Spectrometer met Oxford Instruments Ltd. supergeleidende magneet, een 300 MHz NMR spectrometer. | Structuurbepaling bij lopende syntheseprogramma's. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.038
416.178 | LCT Premier XE TOF massa spectrometer & HPLC | Snelle/accurate identificatie en confirmatie van de zowel bekende als onbekende moleculen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.058
417.158 | Preparatieve HPLC instrument LaPrep | Preparatieve chromatografie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
418.138 | Parr-Mini Reactor,160ml/600ml, max. temp. 350°C, max. druk 200bar | Hydrogenatie, chemische reacties onder hoge druk . | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
419.118 | SuperFrac-Amersham Biosciences-Fraction Collector | Ze laat om fracties of pieken volgens nauwkeurige vereisten te verzamelen bij preparatieve scheidingen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.088
420.098 | REVELERIS® X2 Flash Chromatografie Systeem met geïntegreerde ELS/UV/UV-Vis detectie | Chromatografie. Flash cartridges bieden de mogelijkheid meer product op te zuiveren. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060 91.03.100.100
421.0781 | Rotavapor R-200/205, BÜCHI met B-490 waterbad , digitaal regelbaar van 20 tot 180 °C. | Roterende verdampers voor afdampen van de solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
422.0581 | Edwards - olie vacuum pomp | Voor afdampen/destilleren van hoog-kokende solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
423.0381 | Büchi Glasoven - B-580 | Geschikt voor het verwijderen van residueel oplosmiddel tot een maximumtemperatuur van 300°C | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
424.0181 | FTS Vriesdroger(Lyophilisateurs) | Dit proces is gebaseerd op het verschijnsel van sublimatie: het direct overgaan van vaste vorm naar damp. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
424.9981 | Heidolph MR3001 Magnetische roerder met verwarming en digitale temperatuurcontrole | Roervermogen: 20 l water max. temperatuur: 350 °C Zeer sterke roermagneet | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
425.9781 | UV Cabinet, viewing box ,uv lamp dual wavelength 254nm/366nm | Uv lamp detectie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
426.9581 | CAMAG TLC Sproei Cabinet | TLC | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
427.9381 | Microwave Milestone | Chemische reacties - Hittebehandelingen met de microgolfoven | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060
428.9182 | Circulatiekoelers - ThermoFisher | Koelende rotatieverdampers of distillatiesystemen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
429.8982 | Varian Mercury 300 NMR Spectrometer met Oxford Instruments Ltd. supergeleidende magneet, een 300 MHz NMR spectrometer. | Structuurbepaling bij lopende syntheseprogramma's. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.038
430.8782 | LCT Premier XE TOF massa spectrometer & HPLC | Snelle/accurate identificatie en confirmatie van de zowel bekende als onbekende moleculen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.058
431.8582 | Preparatieve HPLC instrument LaPrep | Preparatieve chromatografie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
432.8382 | Parr-Mini Reactor,160ml/600ml, max. temp. 350°C, max. druk 200bar | Hydrogenatie, chemische reacties onder hoge druk . | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
433.8182 | SuperFrac-Amersham Biosciences-Fraction Collector | Ze laat om fracties of pieken volgens nauwkeurige vereisten te verzamelen bij preparatieve scheidingen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.090.088
434.7982 | REVELERIS® X2 Flash Chromatografie Systeem met geïntegreerde ELS/UV/UV-Vis detectie | Chromatografie. Flash cartridges bieden de mogelijkheid meer product op te zuiveren. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060 91.03.100.100
435.7782 | Rotavapor R-200/205, BÜCHI met B-490 waterbad , digitaal regelbaar van 20 tot 180 °C. | Roterende verdampers voor afdampen van de solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
436.7583 | Edwards - olie vacuum pomp | Voor afdampen/destilleren van hoog-kokende solventen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
437.7383 | Büchi Glasoven - B-580 | Geschikt voor het verwijderen van residueel oplosmiddel tot een maximumtemperatuur van 300°C | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
438.7183 | FTS Vriesdroger(Lyophilisateurs) | Dit proces is gebaseerd op het verschijnsel van sublimatie: het direct overgaan van vaste vorm naar damp. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057
439.6983 | Heidolph MR3001 Magnetische roerder met verwarming en digitale temperatuurcontrole | Roervermogen: 20 l water max. temperatuur: 350 °C Zeer sterke roermagneet | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
440.6783 | UV Cabinet, viewing box ,uv lamp dual wavelength 254nm/366nm | Uv lamp detectie | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
441.6583 | CAMAG TLC Sproei Cabinet | TLC | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
442.6383 | Microwave Milestone | Chemische reacties - Hittebehandelingen met de microgolfoven | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.060
443.6183 | Circulatiekoelers - ThermoFisher | Koelende rotatieverdampers of distillatiesystemen. | FW01 | Labo voor Medicinale Chemie | 91.03.140.057 91.03.100.100
444.5984 | Waters 2487 Dual Abosorbance Detector | Detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
445.5784 | Kontron 325 pump system | HPLC pomp | FW03 | lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
446.5584 | Degasser Degasys | Ontgassen van eluentia | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
447.5384 | Interface PE NELSON 900 Series Interface + PC | Data systeem voor HPLC | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
448.5184 | Surveyor HPLC system (autosampler +pump) | HPLC systeem, chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
449.4984 | Freezer Bosch | Koelen en vriezen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
450.4784 | Alliance Waters 2695 Seperation Module +PC | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
451.4584 | Waters 996 Photo Diode Array Detector | HPLC DAD detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
452.4385 | Alliance Waters 2695 Seperation Module +PC | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
453.4185 | Waters470 Scanning Fluorescence Detector | HPLC Fluorescentie-detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
454.3985 | Waters474 Scanning Fluorescence Detector | HPLC Fluorescentie-detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
455.3785 | Waters 996 Photo Diode Array Detector | HPLC DAD detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
456.3585 | Waters System Interface Module Millipore | Communicatie tussen HPLC onderdelen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
457.3385 | Merck Hitachi AS 2000A Autosampler | Autosampler voor HPLC | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
458.3185 | ShimadzuFluorescence Detector RF-10AXL | HPLC Fluorescentie-detector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
459.2985 | LCQ Thermo Finnigan | Massa spectrometer | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
460.2786 | Ultra centrifuge L8-70M Beckman | centrifugeren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.005
461.2586 | Multifuge 1 S-R Heraeus | Centrifugeren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
462.2386 | Vortex VWR | mixen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
463.2186 | ASPEC XL4 GILSON + besturing PC,Keyb.,Monitor Compaq | Geautomatiseerde extractie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
464.1986 | Vriezer tot - 80°C TCPS | Vriezen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
465.1786 | ULTRA TURRAX T8 Mixer IKA-WERKE | Fijn Mixen / homogeniseren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
466.1586 | Automatic stirrer for Potter-Elvehjem system | Fijn Mixen / homogeniseren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
467.1386 | Frigo+diepvries Avanti International | Koelen en vriezen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
468.1187 | PG802-S Mettler Toledo | Wegen van vaste stoffen en vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
469.0987 | Labsystems Ascent Fluoroscan | Fluorescentie plate reader | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
470.0787 | Labsystems multiscan MCC/340 | Elisa plate reader | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
471.0587 | BMG polarstar+ | Fluorescentie/fluorescentie polaristatie plate reader | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
472.0387 | TS-100 Thermo Shaker Biosan | schudder | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.012
473.0187 | Rapid TraceSpE Workstation Zymark+ besturing PC+keyboard+Monitor Compaq Deskpro | Geautomatiseerde extractie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
473.9987 | CENTAUR 2 MSE | Centrifugeren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
474.9788 | Frigo Bosch | Koelen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
475.9588 | MULTI-BLOK Heater LAB-LINE | Opwarmen en indampen van stoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
476.9388 | Digital Diluter HAMILTON | Verdunnen van vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
477.9188 | Cap II Henry Schein | capsule mixer | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
478.8988 | Fraction collector Frac-100 | Fractie collector | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.014
479.8788 | Rotator GFL | Schudden | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
480.8588 | Rotary Mixer CENCO | Mixen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
481.8388 | DRY-BATH Thermoline | Droogdampen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
482.8189 | Sonics 1210 Branson | Soniceren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
483.7989 | Consort C831 Multi-parameter analyser | Meten pH in vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
484.7789 | Agilent 1200 Series+besturing PC+keyboard +monitor | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
485.7589 | Quattro II Waters + koeling RTE 101 Neslab+PC+keyb.+monit.-Compac+printer HP Laserjet 2200 | Massa spectrometer | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
486.7389 | Spuit-pomp Pump II Harvard Instruments | Debietcontrole van vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
487.7189 | Quattro Ultima Waters + koeling RTE 211 Neslab+PC+keyb.+monit.-Compac+printer HP Laserjet 1020 | Massa spectrometer | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
488.6989 | Spuit-pomp Pump II Harvard Instruments | Debietcontrole van vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
489.6789 | Oven Heraeus | Verwarmen van materiaal | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
490.659 | Oven Heraeus | Verwarmen van materiaal | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
491.639 | Schudtoestel IKA-VIBRAX-VXR | Schudden | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
492.619 | CENTAUR 2 MSE | Centrifugeren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
493.599 | Centrifuge 5702R Eppendorf | Centrifugeren | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
494.579 | Verwarmplaat met rotor Heidolph | Verwarmen van materiaal | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
495.559 | Synergy Water Purification System Millipore | Waterzuivering | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
496.539 | HPLC Kontron Systems (autosampler 460, pump system 325) + Degasser Shodex | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
497.519 | Beam Boost ict photochemical Reaction Unit | Fotochemisch behandelen van stoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
498.4991 | Spuitpomp Harvard Apparatus | Debietcontrole van vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
499.4791 | API3000 Sciex +PC+keyb.+monitor | Massa spectrometer | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
500.4591 | HPLC pomp, thermo separation products ( Spectrasystem P1000) | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
501.4391 | Agilent 1100 Series+besturing PC+keyboard +monitor | Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
502.4191 | Vortex Merck Eurolab | Mixen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
503.3991 | Vortex Merck Eurolab | Mixen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
504.3791 | TurboVap LV Evaporator Zymark | Droogdampen | FW03 | lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
505.3591 | Vacuum manifold Waters | extraheren | FW03 | lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
506.3392 | XS 205 Mettler Toledo | Wegen van vaste stoffen en vloeistoffen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
507.3192 | GC/MS HP 5973+ GERSTEL-MPS Ana Plications +Controller 505 GERSTEL + PC-HP Vectra XM+Monitor Ultra VGA 1280+keyb. HP+Printer Laserjet 5 HP | Detectie-scheiding van stoffen en dataverwerking (GC-MS) | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
508.2992 | Oven Bekso | Verwarmen van materiaal | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
509.2792 | Vortex JR. Mixer Scientific Industries Iinc. | Mixen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
510.2592 | Diepvries + koelkamer | Koelen en vriezen | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
511.2392 | Waters Acquity UPLC systeem (pomp, autosampler, UV detector en datasysteem | UPLC Chromatografie | FW03 | Lab Medische Biochemie & Klinische Analyse (Van Bocxlaer) | 91.03.140.018
512.2192 | GC 5890 PACKARD SeriesII HP | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.013
513.1992 | Monitor Compaq+PC Compaq Prolinea 5100+Keyb. Compaq | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.013
514.1793 | Printer HP Deskjet 500 | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.013
515.1593 | GC HP 5890 Packard Series II | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.012
516.1393 | Labsystems Ascent Fluoroscan | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.090.009
517.1193 | Labsystems multiscan MCC/340 | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.090.009
518.0993 | BMG polarstar+ | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.090.009
519.0793 | Waters Acquity UPLC systeem (pomp, autosampler, UV detector en datasysteem | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.018
520.0593 | Waters-Micromass Quattro-Micro UPLC-MS/MS | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.110.018
521.0393 | Waters Xevo TQ-S UPLC-MS/MS | Residu en contaminaten analyse | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger) | 91.03.090.009
522.0194 | Waters SYNAPT G2-Si UPLC/UPC2-MS/MS | materiaal | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger)
522.9994 | Waters Quattro-Premier XE UPLC/UPC2-MS/MS | materiaal | FW03 | Labo Bromatologie (De Saeger)
523.9794 | Waters 2695 Separation Module, UV detector 486 (Waters) and fraction collector | Onderzoek en dienstverlening | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
524.9594 | Waters 474 Scanning Fluorescence Detector | Onderzoek en dienstverlening | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
525.9394 | Waters 2996 Photodiode Array Detector | Analyse van geneesmiddelen en drugs | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
526.9194 | Microtiter plate washer PW96 | Vluchtige vergiften | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
527.8994 | ELISA reader | Gerechtelijke dienstverlening | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
528.8794 | Waters 2695 Separation Module and fraction collector | Wetenschappelijk onderzoek | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.056
529.8595 | Monoclonaal ZEN antilichaam | Wetenschappelijk onderzoek | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.044
530.8395 | Moleculary imprinted polymers gerecht tegen een aantal mycotoxinen | Analyse van geneesmiddelen en drugs | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.028
531.8195 | ELISA reader | Wetenschappelijk onderzoek | FW03 | Toxicologie (Lambert) | 91.03.140.036
532.7995 | Spectrofotometer Genesys 10S
533.7795 | HPLC-DAD(L7455) , Merck-Hitachi
534.7595 | GC-Headspace Clarus480 Turbo - matrix 40
535.7395 | Cobas-Mira ( Roche)
536.7195 | LC-MS-MS(Agilent 1100,API 4000)
537.6996 | GC-MS (Agilent 5973)
538.6796 | GC-MS (Agilent 5975C)
539.6596 | HPLC-DAD(L7455) -FL(L7485), Merck-Hitachi